实验十七    自组显微镜和望远镜

一、实验任务

学习了解显微镜、望远镜的结构特点，设计并组装显微镜和望远镜系统。

二、实验要求

1.设计出自组显微镜的光学系统，并用你所选择的透镜组成显微镜；测量自组显微镜的视放大率。

2.设计出自组望远镜的光学系统，并用你所选择的透镜组成望远镜；测量自组望远镜的视放大率。

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

三、可供选择实验仪器

光具座、凸透镜、白炽灯光源、观察屏、XXXXXXXXXXXXXXXXXX等

四、实验提示

显微镜和望远镜都用到了目镜，而目镜实际上就是一个放大镜。放大镜最主要的指标就

是角放大率me。如图5-47-1所示，当人眼观察物y（y放在明视距离25cm）时,y对人眼的张角为θ0如果通过一个放大镜，XXXXXXXXXXXXXXXXXX

me=θθ0

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.望远镜

望远镜的放大率定义为出射光对目镜所张的角θ与入射光对物镜所张的角θ0之比，即

m=θθ XXXXXXXXXXXXXXXXXX